**河南省国防科工局民爆行业“双随机、一公开”**

**安全监督检查结果记录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名 称 | 河南省永联民爆器材股份有限公司登封市分公司 |
| 许可证号 | （豫）MB销许证字-【001】-03 |
| 地 址 | 郑州登封少林路西段 |
| 抽查内容 | 销售企业安全检查 |
| 抽查日期 | 2021年5月12日 |
| 抽查人员 | 王玉生 李张巍 李英博 |
| 存在问题 | 1. 库房定置图与现场不符。
2. 消防带连接不牢固，消防泵房未配备灭火器材。
3. 个别装卸人员劳动防护用品穿戴不完整。
 |
| 整改意见 | 1、完善库房定置图。2、定期检查消防设施，保持完好，消防泵房按要求配备灭火器材。3、装卸人员应严格按规定要求穿戴劳动防护用品。 |
| 整改时限 | 以上问题限期6月12日之前整改完毕。 |
| 抽查人员签字 |  |
| 抽查对象签字 |  |